## Лист4 (3)
Приложение 1
Перечень закупаемых изделий медицинского назначения на 2025 год
№ лота | Международное непатентованное наименование или состав | Характеристика лекарственных средств (лекарственная форма, дозировка, концентрация) | Ед. измерения | Количество | Цена | сумма выделенная на закуп | Срок поставки | Место поставки
1 | Аспирационный катетер для хирургических ран иелостомический размер 14F/300 | Катетер аспирационный илеостомический для хирургических ран, размер 14 F/300 стерильный однократного применения. Катетер аспирационный для хирургических ран (илеостомический) используется в абдоминальной хирургии. Он позволяет проводить аспирацию кишечного содержимого на большом протяжении. Катетер изготовлен из термопластичного ПВХ (поливинилхлорида) медицинского назначения. | шт | 5 | 5200 | 26000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
2 | Аспирационный катетер для хирургических ран иелостомический размер 18F/300 | Катетер аспирационный илеостомический для хирургических ран, размер 18 F/300 стерильный однократного применения. Катетер аспирационный для хирургических ран (илеостомический) используется в абдоминальной хирургии. Он позволяет проводить аспирацию кишечного содержимого на большом протяжении. Катетер изготовлен из термопластичного ПВХ (поливинилхлорида) медицинского назначения. | шт | 5 | 5200 | 26000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
3 | Аспирационный катетер для хирургических ран иелостомический размер 20 F/300 | Катетер аспирационный илеостомический для хирургических ран, размер 20 F/300 стерильный однократного применения. Катетер аспирационный для хирургических ран (илеостомический) используется в абдоминальной хирургии. Он позволяет проводить аспирацию кишечного содержимого на большом протяжении. Катетер изготовлен из термопластичного ПВХ (поливинилхлорида) медицинского назначения. | шт | 5 | 5200 | 26000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
4 | Аспирационный катетер для хирургических ран иелостомический размер 24 F/300 | Катетер аспирационный илеостомический для хирургических ран, размер 24F/300 стерильный однократного применения. Катетер аспирационный для хирургических ран (илеостомический) используется в абдоминальной хирургии. Он позволяет проводить аспирацию кишечного содержимого на большом протяжении. Катетер изготовлен из термопластичного ПВХ (поливинилхлорида) медицинского назначения. | шт | 5 | 5200 | 26000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
5 | Канюля аспирационная Mini-SpikeBraun | Канюля аспирационная Mini-SpikeBraun для многократного забора медикаментов. | шт | 2000 | 1500 | 3000000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
6 | Бинт нестерильный 7х14 см | Бинт нестерильный ,медицинский,марлевый, в индивидуальной упаковке7мх14 см для фиксации повязок | шт | 15000 | 250 | 3750000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
7 | Бинт стерильный 7х14 см | Бинт стерильный ,медицинский,марлевый, в индивидуальной упаковке7мх14 см для фиксации повязок | шт | 200 | 320 | 64000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
8 | Бумага для ЭКГ 110х25х12 | Бумага для ЭКГ 110х25х12 | шт | 40 | 1200 | 48000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
9 | Бумага для ЭКГ 59х25х12 | Бумага для ЭКГ 59х25х12 | шт | 10 | 600 | 6000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
10 | Вата медицинская 100 гр | Вата медицинская отбелённая, гигроскопическая " Малыш" 100 гр | шт | 1500 | 570 | 855000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
11 | Гастростомическая трубка питательная №16 | Гастростомическая трубка питательная №16 | шт | 5 | 15000 | 75000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
12 | Гель для УЗИ 5 литр | Гель для УЗИ 5 литр | кан | 3 | 4500 | 13500 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
13 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | шт | 20 | 14000 | 280000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
14 | Губка гемостатическая размер 7х5х1см | Рассасывающая желатиновая губка (Спонгостан) | шт | 50 | 5000 | 250000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
15 | Дезибокс ведро диспенсер салфеток 4,8литр прочный пластик с плотно закрывающейся крышкой- перфоратором. | Дезибокс ведро диспенсер салфеток 4,8литр прочный пластик с плотно закрывающейся крышкой- перфоратором. | шт | 20 | 5800 | 116000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
16 | Дуоденальный зонд с оливой № 14 дл 1250 мм | Зонд дуоденальный с металлической оливой предназначен для взятия содержимого, дренирования желудка и двенадцатиперстной кишки. Дуоденальные зонды из прозрачного медицинского пластиката разработаны взамен резиновых дуоденальных зондов. Зонды из полимерных материалов эластичны, стенки зондов обладают несмачиваемостью. Зонд представляет собой прозрачную трубку с металлической оливой. Боковые отверстия дуоденального зонда предназначены для промывания желудка, двенадцатиперстной кишки и взятия их содержимого. Дуоденальный Зонд вводят через рот или носовой ход. Глубина введения зонда определяется по рискам. При необходимости местонахождение дистального конца можно контролировать рентгенологически, применив зонды с рентгеноконтрастной вставкой | шт | 10 | 3500 | 35000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
17 | Дуоденальный зонд с оливой № 16дл 1250 мм | Зонд дуоденальный с металлической оливой предназначен для взятия содержимого, дренирования желудка и двенадцатиперстной кишки. Дуоденальные зонды из прозрачного медицинского пластиката разработаны взамен резиновых дуоденальных зондов. Зонды из полимерных материалов эластичны, стенки зондов обладают несмачиваемостью. Зонд представляет собой прозрачную трубку с металлической оливой. Боковые отверстия дуоденального зонда предназначены для промывания желудка, двенадцатиперстной кишки и взятия их содержимого. Дуоденальный Зонд вводят через рот или носовой ход. Глубина введения зонда определяется по рискам. При необходимости местонахождение дистального конца можно контролировать рентгенологически, применив зонды с рентгеноконтрастной вставкой | шт | 20 | 3500 | 70000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
18 | Дуоденальный зонд с оливой № 18 дл 1250 мм | Зонд дуоденальный с металлической оливой предназначен для взятия содержимого, дренирования желудка и двенадцатиперстной кишки. Дуоденальные зонды из прозрачного медицинского пластиката разработаны взамен резиновых дуоденальных зондов. Зонды из полимерных материалов эластичны, стенки зондов обладают несмачиваемостью. Зонд представляет собой прозрачную трубку с металлической оливой. Боковые отверстия дуоденального зонда предназначены для промывания желудка, двенадцатиперстной кишки и взятия их содержимого. Дуоденальный Зонд вводят через рот или носовой ход. Глубина введения зонда определяется по рискам. При необходимости местонахождение дистального конца можно контролировать рентгенологически, применив зонды с рентгеноконтрастной вставкой | шт | 10 | 3500 | 35000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
19 | Дуоденальный зонд с оливой № 20 дл 1250 мм | Зонд дуоденальный с металлической оливой предназначен для взятия содержимого, дренирования желудка и двенадцатиперстной кишки. Дуоденальные зонды из прозрачного медицинского пластиката разработаны взамен резиновых дуоденальных зондов. Зонды из полимерных материалов эластичны, стенки зондов обладают несмачиваемостью. Зонд представляет собой прозрачную трубку с металлической оливой. Боковые отверстия дуоденального зонда предназначены для промывания желудка, двенадцатиперстной кишки и взятия их содержимого. Дуоденальный Зонд вводят через рот или носовой ход. Глубина введения зонда определяется по рискам. При необходимости местонахождение дистального конца можно контролировать рентгенологически, применив зонды с рентгеноконтрастной вставкой | шт | 10 | 3500 | 35000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
20 | Ёмкость для хранения и дезинфекции термометров круглая, пластиковая 110х170 мм ЕХТ 1 литр | Ёмкость для хранения и дезинфекции термометров круглая, пластиковая 110х170 мм ЕХТ 1 литр | шт | 20 | 3420 | 68400 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
21 | Зажим с кремальерой для крепления белья к брюшине (3-38) Микулича | Зажим с кремальерой для крепления белья к брюшине (3-38) Микулича | шт | 12 | 4275 | 51300 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
22 | Зажим типа Москит изогнутый по плоскости 150 МТ-3-34 | Зажим типа Москит изогнутый по плоскости 150 МТ-3-34 | шт | 20 | 4245 | 84900 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
23 | Зажим кишечный, эластичный, изогнутый 192 мм | Зажим кишечный, эластичный, изогнутый 192 мм | шт | 6 | 4200 | 25200 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
24 | Зонд с навивкой | Зонд с навивкой | шт | 10 | 3050 | 30500 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
25 | Игла Куликовского | Игла Куликовского | шт | 5 | 6495 | 32475 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
26 | Стернальная игла для аспирации костного мозга | Игла для биопсии костного мозга 15 G -30 мм | шт | 20 | 3900 | 78000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
27 | Стернальная игла для аспирации костного мозга | Игла для биопсии костного мозга 16 G -30 мм | шт | 20 | 3900 | 78000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
28 | Стернальная игла для аспирации костного мозга | Игла для биопсии костного мозга 18 G -30 мм | шт | 20 | 3900 | 78000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
29 | Игла –бабочка двухсторонняя для забора крови 23G голубой цвет | Игла –бабочка двухсторонняя с гибким катетером и люер-адаптером для забора крови 23G голубым цветовым кодом диаметр иглы 0,7 мм,длина иглы 19 мм,длина катетера 190 мм | шт | 18000 | 85 | 1530000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
30 | Иглодержатель хирургический 160 мм МТ-И-10-11 | Иглодержатель медицинский хирургический из высококачественной стали 160 мм МТ-И-10-11 | шт | 20 | 4350 | 87000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
31 | Катетер Фоллея № 6 | Катетер мочевой Фоллея № 6 двухходовой стерильный с проводником | шт | 500 | 350 | 175000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
32 | Катетер Фоллея № 8 | Катетер мочевой Фоллея № 8 двухходовой стерильный с проводником | шт | 500 | 350 | 175000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
33 | Катетер Фоллея № 10 | Катетер мочевой Фоллея № 10 двухходовой стерильный с проводником | шт | 300 | 350 | 105000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
34 | Катетер Фоллея № 12 | Катетер мочевой Фоллея № 12 двухходовой стерильный с проводником | шт | 100 | 350 | 35000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
35 | Катетер Фоллея № 14 | Катетер мочевой Фоллея № 14 двухходовой стерильный с проводником | шт | 50 | 350 | 17500 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
36 | Катетер периферический 22 G | Стерилен, предназначен для однократного применения. Стерилизован оксидом этилена. Катетер сделан из флюорополимера РР, РЕ, РОМ с тефлоновым покрытием. Игла изготовлена из нержавеющей стали. Канюля катетера и дополнительный порт закодированы цветом согласно системе EN/ISO. Внутренняя игла с камерой возврата крови и заглушкой по типу "Луер-Лок" имеет двойную заточку, что сводит к минимуму боль при введении. Срок годности 5 лет. | шт | 5000 | 98 | 490000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
37 | Катетер периферический 24 G | Стерилен, предназначен для однократного применения. Стерилизован оксидом этилена. Катетер сделан из флюорополимера РР, РЕ, РОМ с тефлоновым покрытием. Игла изготовлена из нержавеющей стали. Канюля катетера и дополнительный порт закодированы цветом согласно системе EN/ISO. Внутренняя игла с камерой возврата крови и заглушкой по типу "Луер-Лок" имеет двойную заточку, что сводит к минимуму боль при введении. Срок годности 5 лет. | шт | 30000 | 98 | 2940000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
38 | Контур дыхательный, реанимационный, гофрированный, педиатрический с двумя влагосборниками, 160 см. | Контур дыхательный, реанимационный, гофрированный, педиатрический с двумя влагосборниками, 160 см. | шт | 300 | 2030 | 609000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
39 | Контур дыхательный педиатрический двухлинейный детский дыхательный контур из ПХВ с гладким каналом 120 см с резервным мешком 1 литр | Контур дыхательный педиатрический двухлинейный детский дыхательный контур из ПХВ с гладким каналом 120 см с резервным мешком 1 литр | шт | 10 | 7942 | 79420 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
40 | Контур комплект нагреваемого дыхательного контура с У-образным коннектором и водным резервуаром Hamilton – ВС8010 | Контур комплект нагреваемого дыхательного контура с У-образным коннектором и водным резервуаром Hamilton – ВС8010 | шт | 50 | 8500 | 425000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
41 | Контур комплект нагреваемого дыхательного контура с У-образным коннектором и водным резервуаром Hamilton – ВС8022 | Контур комплект нагреваемого дыхательного контура с У-образным коннектором и водным резервуаром Hamilton – ВС8022 | шт | 30 | 8420 | 252600 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
42 | Коробки для безопасного уничтожения медицинских отходов 5 литр с жёлтым пакетом | Коробка не прокалываемая, водонепроницаемая для сбора и последующей утилизации медицинских отходов 5 литр с жёлтым пакетом | шт | 10000 | 195 | 1950000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
43 | Бикс №3 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСФК-3 предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток. Изготавливаются из нержавеющей стали. | шт | 3 | 29950 | 89850 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
44 | Бикс №6 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСФК-6 предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток. Изготавливаются из нержавеющей стали. | шт | 4 | 38000 | 152000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
45 | Бикс № 9 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСФК-9 предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток. Изготавливаются из нержавеющей стали. | шт | 3 | 40200 | 120600 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
46 | Бикс № 12 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСФК-12 предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток. Изготавливаются из нержавеющей стали. |  | 3 | 46441 | 139323 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
47 | Краник запорный трёх-ходовой | Краник трехходовой обеспечивает одновременную инфузию нескольких препаратов через один венозный доступ. Корпус трехходового краника – поликарбонат. Рукоятка имеет направляющие стрелки. Скорость потока трехходового краника: 525±10% выдерживает давление до 5 бар. Предназначены для соединения со стандартными инфузионными линиями | шт | 2000 | 199 | 398000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
48 | Круг подкладной резиновый №1 диаметр 30 см | Круг подкладной резиновый №1 диаметр 30 см | шт | 2 | 4200 | 8400 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
49 | Круг подкладной резиновый № 2 диаметр 40 см | Круг подкладной резиновый № 2 диаметр 40 см | шт | 2 | 4200 | 8400 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
50 | Крючок для удаления инородных тел из носа 115х72х13мм,нержавеющий,диаметр кончика 2мм | Крючок для удаления инородных тел из носа 115х72х13мм,нержавеющий,диаметр кончика 2мм | шт | 10 | 4900 | 49000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
51 | Крючок хирургический пластинчатый по Фарабефу,120 мм(парный) | Крючок хирургический пластинчатый по Фарабефу,120 мм(парный) | шт | 6 | 5160 | 30960 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
52 | Лейкопластырь медицинский на тканевой основе 2,5смх5 м,гипоаллергенный | Лейкопластырь медицинский на тканевой основе 2,5смх5 м,гипоаллергенный | шт | 8000 | 370 | 2960000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
53 | Марля медицинская отбелённая | Марля медицинская, отбеленная, метр погонный, хлопок 100%, плотность 36г/м2, ширина 90 см | метр | 13000 | 180 | 2340000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
54 | Набор комплектующих для небулайзера (маска детская небулайзерная, воздушный фильтр ,воздушная трубка, стаканчик для небулайзера) | Набор комплектующих для небулайзера (маска детская небулайзерная, воздушный фильтр ,воздушная трубка, стаканчик для небулайзера) | упак | 100 | 52000 | 5200000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
55 | Катетер центральный венозный (1- просветный) полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 20Gа; длиной: 10 см. в комплекте с принадлежностями для установки | Наименование комплектующих: 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 20Ga (3Fr); длиной: 10см; диаметр: 1.2 мм; 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Техническая характеристика: Катетер (1- просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: дистальная - 15-30 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.45мм x 49 см, Интродьюсерная игла: G20 длиной 35 мм. Область применения, назначение: ЛПУ, Обеспечение долгосрочного сосудистого доступа с целью долгосрочной инфузионной терапии, парентерального питания, непрерывного или периодического контроля центрального венозного давления, инфузии веществ с высокой осмолярностью и/или с раздражающим действием, инфузии и/или взятия крови у пациентов с ограниченным периферическим венозным доступом | набор | 400 | 15780 | 6312000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
56 | Катетер центральный венозный (1- просветный) полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 22Gа; длиной: 10 см. в комплекте с принадлежностями для установки | Наименование комплектующих: 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 22Ga; (2Fr); длиной: 10см; диаметр: 0.7; 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Техническая характеристика: Катетер (1- просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: дистальная - 10-25 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.45мм x 49 см, Интродьюсерная игла: G20 длиной 35 мм. | набор | 400 | 15780 | 6312000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
57 | Набор для катетеризации крупных сосудов G22 Certofix Mоnо Paed S 110 с одноканальным венозным катетером (для подключичных и яремных вен) | Набор для катетеризации крупных сосудов G22 Certofix Mоnо Paed S 110 с одноканальным венозным катетером (для подключичных и яремных вен) | набор | 200 | 55000 | 11000000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
58 | Назальная кислородная магистраль педиатрический | Канюля назальная кислородная с удлинительной трубкой 2,0 метра | шт | 600 | 520 | 312000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
59 | Назальная кислородная магистраль неонатальная | Назальная кислородная магистраль неонатальная | шт | 500 | 321 | 160500 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
60 | Наконечники клизменные, одноразовые,стерильные | Наконечники для кружки Эсмарха и микроклизм для детей 6,7 х 105 мм одноразовые стерильные | шт | 1500 | 890 | 1335000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
61 | Натронная известь 5литр | Натронная известь 5литр | канистра | 15 | 54000 | 810000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
62 | Небулайзер ОМРОН | Небулайзер ОМРОН | шт | 12 | 82000 | 984000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
63 | Ножницы тупоконечные вертикально- изогнутые 140 мм МТ-Н -71 | Ножницы тупоконечные вертикально- изогнутые 140 мм МТ-Н -71 | шт | 10 | 3200 | 32000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
64 | Ножницы изогнутые, тупоконечные 175 мм с узким браншом,рабочая часть 4 см | Ножницы изогнутые, тупоконечные 175 мм с узким браншом,рабочая часть 4 см | шт | 2 | 6500 | 13000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
65 | Ножницы для снятия швов изогнутый 110 мм | Ножницы для снятия швов изогнутый 110 мм | шт | 15 | 3200 | 48000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
66 | Пинцет анатомический 150 мм х2,5 МТ-П-97 | Пинцет анатомический 150 мм х2,5 МТ-П-97 | шт | 20 | 2500 | 50000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
67 | Пинцет анатомический 170 мм х2,5 МТ-П-97 | Пинцет анатомический 170 мм х2,5 МТ-П-97 | шт | 10 | 2980 | 29800 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
68 | Пинцет хирургический 150 мм х 2,5 | Пинцет хирургический 150 мм х 2,5 | шт | 10 | 2500 | 25000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
69 | Пинцет анатомический 112х1,0х0,1 | Пинцет анатомический 112х1,0х0,1 | шт | 6 | 2200 | 13200 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
70 | Планшет для определения группы крови П-50 | Планшет для определения группы крови П-50 | шт | 80 | 4180 | 334400 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
71 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр | шт | 5 | 26000 | 130000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
72 | Салфетки для электродов многоразовые 15х10 | Салфетки для электродов многоразовые 15х10 | шт | 6 | 5110 | 30660 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
73 | Салфетки для электродов многоразовые 20х15 | Салфетки для электродов многоразовые 20х15 | шт | 6 | 5100 | 30600 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
74 | Углетканевые электроды для электрофореза 12х8 | Углетканевые электроды для электрофореза 12х8 | шт | 6 | 7820 | 46920 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
75 | Углетканевые электроды для электрофореза 10х86 | Углетканевые электроды для электрофореза 10х86 | шт | 6 | 7820 | 46920 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
76 | Парафин | Парафин | кг | 10 | 4900 | 49000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
77 | Озокерит | Озокерит | кг | 10 | 8500 | 85000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
78 | Система-бабочки 23G устройство для вливания в малые вены,одноразовый ,стерильный | Система-бабочки 23G устройство для вливания в малые вены,одноразовый ,стерильный | шт | 2000 | 106 | 212000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
79 | Система для инфузионная Инфузомат Спэйс Сэйфсет 250 мм | Система для инфузионная Инфузомат Спэйс Сэйфсет 250 мм | шт | 400 | 2900 | 1160000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
80 | Скальпель хирургический | Скальпель № 10 одноразового применения стерильный ( остроконечный) | шт | 80 | 183 | 14640 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
81 | Скальпель хирургический | Скальпель № 11 одноразового применения стерильный ( остроконечный) | шт | 1800 | 183 | 329400 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
82 | Слайдер для перемещения пациентов:170смх50смх1,5 см | Слайдер для перемещения пациентов:170смх50смх1,5 см | шт | 3 | 82000 | 246000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
83 | Спица Кишнера 1,5 мм*250 мм | Спица Кишнера 1,5 мм*250 мм | шт | 200 | 1260 | 252000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
84 | Спица Кишнера 2 мм*350 мм | Спица Кишнера 2 мм*350 мм | шт | 200 | 1260 | 252000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
85 | Спица Кишнера 1,0 мм*150 мм | Спица Кишнера 1,0 мм*150 мм | шт | 100 | 1260 | 126000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
86 | Судно пластиковый для лежащих больных 32,00х25,50х8,0 см 12,58х10,02х3,14 дюйма | Судно пластиковый для лежащих больных 32,00х25,50х8,0 см 12,58х10,02х3,14 дюйма | шт | 10 | 6800 | 68000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
87 | Стилет № 08интубационный, одноразовый,эндотрахеальный,медицинский для трубок 2,5-4,5 | Стилет № 08 интубационный, одноразовый,эндотрахеальный,медицинский для трубок 2,5-4,5 | шт | 20 | 950 | 19000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
88 | Термометр ртутный медицинский для измерения температуры тела | Термометр ртутный медицинский для измерения температуры тела | шт | 500 | 1800 | 900000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
89 | Термометр для холодильника ТС-7-М1 | Термометр для холодильника ТС-7-М1 | шт | 20 | 2496 | 49920 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
90 | Термометр электронный цифровой. | Термометр электронный цифровой. | шт | 100 | 2859 | 285900 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
91 | Линия проводящая инфузионная 150 см | Линия проводящая инфузионная для инфузионной терапии. Совместимы с любыми шприцевыми насосами. Устойчивость к давлению до 4 бар. Уменьшенный объем заполнения. Герметичные винтовые коннекторы Люэр лок с обеих сторон.Максимальное время использования: 90ч. Стерильные, одноразовые, непирогенные. Трубка изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ). | шт | 15000 | 420 | 6300000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
92 | Утка-мочеприёмник пластиковый ручкой,широким горлышком,объём 1,5литр | Утка-мочеприёмник пластиковый ручкой,широким горлышком,объём 1,5литр | шт | 10 | 2800 | 28000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
93 | Фильтр теплообменный (HME) с высокой эффективностью фильтрации, Бактериально-вирусный, неонотальный, 10 мл | Фильтр теплообменный (HME) с высокой эффективностью фильтрации, Бактериально-вирусный, неонотальный, 10 мл | шт | 120 | 910 | 109200 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
94 | Фильтр теплообменный (HME) с высокой эффективностью фильтрации, Бактериально-вирусный, педиатрический, 29 мл | Фильтр теплообменный (HME) с высокой эффективностью фильтрации, Бактериально-вирусный, педиатрический, 29 мл | шт | 1000 | 775 | 775000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
95 | Шприц одноразовый инъекционный 2,0 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл; с иглами 23Gx11/2" | шт | 200000 | 26.5 | 5300000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
96 | Шприц одноразовый инъекционный 5,0 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл; с иглами 22Gx11/2" | шт | 200000 | 28.9 | 5780000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
97 | Шприц одноразовый инъекционный 10,0 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл, с иглами 21Gx11/2" | шт | 30000 | 41.25 | 1237500 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
98 | Шприц одноразовый инъекционный 20,0 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2" | шт | 20000 | 64.5 | 1290000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
99 | Шприц одноразовый инъекционный 50,0 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 50 мл; с иглами 20Gx11/2" | шт | 10000 | 185 | 1850000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
100 | Шунтирующая система (для нейрохирургии) | Шунтирующая система (для нейрохирургии) | шт | 5 | 120000 | 600000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
101 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 3,0 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 3,0 | шт | 60 | 420 | 25200 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
102 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 3,5 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 3,5 | шт | 200 | 420 | 84000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
103 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 4,0 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 4,0 | шт | 300 | 420 | 126000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
104 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 4,5 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 4,5 | шт | 250 | 420 | 105000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
105 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 5,0 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 5,0 | шт | 200 | 420 | 84000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
106 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 5,5 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 5,5 | шт | 150 | 420 | 63000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
107 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 6,0 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 6,0 | шт | 200 | 420 | 84000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
108 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 6,5 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 6,5 | шт | 160 | 420 | 67200 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
109 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 7,5 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 7,5 | шт | 30 | 420 | 12600 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
110 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 2,0 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 2,0 | шт | 10 | 350 | 3500 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
111 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 2,5 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 2,5 | шт | 10 | 350 | 3500 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
112 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 3,0 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 3,0 | шт | 80 | 350 | 28000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
113 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 3,5 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 3,5 | шт | 100 | 350 | 35000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
114 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 4,0 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 4,0 | шт | 50 | 350 | 17500 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
115 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 5,0 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 5,0 | шт | 40 | 350 | 14000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
116 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 5,5 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 5,5 | шт | 40 | 350 | 14000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
117 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 6,0 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 6,0 | шт | 50 | 350 | 17500 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
118 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 6,5 | Эндотрахеальная трубка без манжетки № 6,5 | шт | 50 | 350 | 17500 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
119 | Электрод – игла изогнутый Soring | Электрод – игла изогнутый Soring | шт | 2 | 15000 | 30000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
120 | Электрод – ланцетизогнутый Soring | Электрод – ланцетизогнутый Soring | шт | 2 | 15000 | 30000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
121 | Электрод – игла прямой Soring | Электрод – игла прямой Soring | шт | 2 | 15000 | 30000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
122 | Электрохирургический одноразовый стерильный карандаши с ручным управлением | Электрохирургический одноразовый стерильный карандаши с ручным управлением | шт | 100 | 7000 | 700000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
123 | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. м.5(2) 90 см,игла колющая (HR) 45 мм,1/2 окр | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. Покрытие плетеной нити состоит из поли-гликолид-со-L-лактида и стеарата кальция. Комбинация нити сквозного плетения без полости внутри и химически связанного покрытия всей нити обеспечивают отсутствие фитильности, отличные манипуляционные свойства и гладкое прохождению через ткани. Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для лучшей визуализации в ране. Размер нити USP 2 метрический размер 5, длина нити не менее 90 см. Атравматическая игла изготовленная из высокопрочной стали серии AISI-400 с легирующими добавками титана, молибдена, придающими повышенную антикоррозионную стойкость и сверхострую заточку иглы. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Тип иглы – колющая, длина 45 мм, изгиб 1/2. Шовный материал должен быть уложен в двухсоставной пластиковый носитель внутри пакета из фольги. Пластик исключает деформацию нити при неправильной транспортировке и хранении материала. Носитель овальной формы длиной не менее 100 мм, что позволяет укладывать нить с наименьшим количеством витков, тем самым, исключая память формы нити. Игла в носителе фиксируется без задействования острия иглы при помощи пружинного устройства. Носитель предусматривает два варианта извлечения нити: 1. С помощью пружинного устройства; 2. Иглодержателем через отверстие в нижней части носителя. Стерилизация - газовым методом. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 36 | 2206 | 79416 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
124 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (сополимера, состоящего из гликолиевой кислоты (гликолида) 90% и L-лактида 10%, с антисептическим покрытием. Размер нити USP 1 метрический размер 4, длина нити не менее 75 см. Тип иглы – колющая, длина 31 мм, изгиб 1/2. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (сополимера, состоящего из гликолиевой кислоты (гликолида) 90% и L-лактида 10%, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани ( из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет около 75% прочности на разрыв через 2 недели, около 50% через 3 недели и около 25% через 4 недели. Срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик – хлоргексидинабиглюконат. Размер нити USP 1 метрический размер 4, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленная из высокопрочной стали серии AISI-400 с легирующими добавками титана, молибдена, придающими повышенную антикоррозионную стойкость и сверхострую заточку иглы. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Тип иглы – колющая, длина 31 мм, изгиб 1/2. | шт | 200 | 2300 | 460000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
125 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (сополимера, состоящего из гликолиевой кислоты (гликолида) 90% и L-лактида 10%, с антисептическим покрытием. Размер нити USP 2/0 метрический размер 3, длина нити не менее 75 см. Тип иглы – колющая, длина 31 мм, изгиб 1/2. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (сополимера, состоящего из гликолиевой кислоты (гликолида) 90% и L-лактида 10%, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани ( из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет около 75% прочности на разрыв через 2 недели, около 50% через 3 недели и около 25% через 4 недели. Срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик – хлоргексидинабиглюконат. Размер нити USP 2/0 метрический размер 3, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленная из высокопрочной стали серии AISI-400 с легирующими добавками титана, молибдена, придающими повышенную антикоррозионную стойкость и сверхострую заточку иглы. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Тип иглы – колющая, длина 31 мм, изгиб 1/2. | шт | 216 | 2200 | 475200 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
126 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (сополимера, состоящего из гликолиевой кислоты (гликолида) 90% и L-лактида 10%, с антисептическим покрытием. Размер нити USP 0 метрический размер 3,5, длина нити не менее 75 см. Тип иглы – режущая, длина 48 мм, изгиб 1/2. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (сополимера, состоящего из гликолиевой кислоты (гликолида) 90% и L-лактида 10%, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани ( из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет около 75% прочности на разрыв через 2 недели, около 50% через 3 недели и около 25% через 4 недели. Срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик – хлоргексидинабиглюконат. Размер нити USP 0 метрический размер 3,5, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленная из высокопрочной стали серии AISI-400 с легирующими добавками титана, молибдена, придающими повышенную антикоррозионную стойкость и сверхострую заточку иглы. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Тип иглы – режущая, длина 48 мм, изгиб 1/2. | шт | 36 | 2486 | 89496 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
127 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (сополимера, состоящего из гликолиевой кислоты (гликолида) 90% и L-лактида 10%, с антисептическим покрытием. Размер нити USP 3/0 метрический размер 2, длина нити не менее 75 см. Тип иглы – колющая, длина 26 мм, изгиб 1/2. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (сополимера, состоящего из гликолиевой кислоты (гликолида) 90% и L-лактида 10%, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани ( из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет около 75% прочности на разрыв через 2 недели, около 50% через 3 недели и около 25% через 4 недели. Срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик – хлоргексидинабиглюконат. Размер нити USP 3/0 метрический размер 2, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Тип иглы – колющая, длина 26 мм, изгиб 1/2. | шт | 100 | 2200 | 220000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
128 | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. м.4/0 (1,5) 75 см,игла колющая (HR) 20 мм,1/2 окр | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. Покрытие плетеной нити состоит из поли-гликолид-со-L-лактида и стеарата кальция. Комбинация нити сквозного плетения без полости внутри и химически связанного покрытия всей нити обеспечивают отсутствие фитильности, отличные манипуляционные свойства и гладкое прохождению через ткани. Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для лучшей визуализации в ране. Размер нити USP 4/0 метрический размер 1,5, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленнаяхромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Тип иглы – колющая, длина 20 мм, изгиб 1/2. Шовный материал должен быть уложен в двухсоставной пластиковый носитель внутри пакета из фольги. Пластик исключает деформацию нити при неправильной транспортировке и хранении материала. Носитель овальной формы длиной не менее 100 мм, что позволяет укладывать нить с наименьшим количеством витков, тем самым, исключая память формы нити. Игла в носителе фиксируется без задействования острия иглы при помощи пружинного устройства. Носитель предусматривает два варианта извлечения нити: 1. С помощью пружинного устройства; 2. Иглодержателем через отверстие в нижней части носителя. Стерилизация - газовым методом. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 300 | 1850 | 555000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
129 | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. м.5/0 (1) 75 см,игла колющая (HR) 17 мм,1/2 окр | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. Покрытие плетеной нити состоит из поли-гликолид-со-L-лактида и стеарата кальция. Комбинация нити сквозного плетения без полости внутри и химически связанного покрытия всей нити обеспечивают отсутствие фитильности, отличные манипуляционные свойства и гладкое прохождению через ткани. Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для лучшей визуализации в ране. Размер нити USP 5/0 метрический размер 1, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленнаяхромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Тип иглы – колющая, длина 17 мм, изгиб 1/2. Шовный материал должен быть уложен в двухсоставной пластиковый носитель внутри пакета из фольги. Пластик исключает деформацию нити при неправильной транспортировке и хранении материала. Носитель овальной формы длиной не менее 100 мм, что позволяет укладывать нить с наименьшим количеством витков, тем самым, исключая память формы нити. Игла в носителе фиксируется без задействования острия иглы при помощи пружинного устройства. Носитель предусматривает два варианта извлечения нити: 1. С помощью пружинного устройства; 2. Иглодержателем через отверстие в нижней части носителя. Стерилизация - газовым методом. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 240 | 1850 | 444000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
130 | Викрил-рапид м 1,5 (4/0)75см,игла НR-17мм,1/2ок W9970 | Викрил-рапид м 1,5 (4/0)75см,игла НR-17мм,1/2ок W9970 | шт | 1500 | 2600 | 3900000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
131 | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. м.6/0 (0,7) 75 см,игла колющая (HR) 17 мм,1/2 окр | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. Покрытие плетеной нити состоит из поли-гликолид-со-L-лактида и стеарата кальция. Комбинация нити сквозного плетения без полости внутри и химически связанного покрытия всей нити обеспечивают отсутствие фитильности, отличные манипуляционные свойства и гладкое прохождению через ткани. Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для лучшей визуализации в ране. Размер нити USP 6/0 метрический размер 0,7, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленнаяхромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Тип иглы – колющая, длина 17 мм, изгиб 1/2. Шовный материал должен быть уложен в двухсоставной пластиковый носитель внутри пакета из фольги. Пластик исключает деформацию нити при неправильной транспортировке и хранении материала. Носитель овальной формы длиной не менее 100 мм, что позволяет укладывать нить с наименьшим количеством витков, тем самым, исключая память формы нити. Игла в носителе фиксируется без задействования острия иглы при помощи пружинного устройства. Носитель предусматривает два варианта извлечения нити: 1. С помощью пружинного устройства; 2. Иглодержателем через отверстие в нижней части носителя. Стерилизация - газовым методом. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 120 | 1850 | 222000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
132 | Гемостатический материал SURQICEL – Серджесел 5см х 7,5см 1903GB | Гемостатический материал SURQICEL – Серджесел 5см х 7,5см 1903GB | шт | 24 | 5180 | 124320 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
133 | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена м.2(3/0) игла колющая 26 мм,1/2 окружн,75 см | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-фибриллярная структура обеспечивает отсутствие пластической памяти и инертность нити, минимальную реакцию тканей. Полностью исключен пилящий и режущий эффект нити. Нить имеет синий цвет. Размер нити USP 3/0 метрический размер 2, длина нити не менее 75 см . Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Тип иглы –колющая, длина 26 мм, изгиб 1/2. Шовный материал должен быть уложен в двухсоставной пластиковый носитель внутри пакета из фольги. Пластик исключает деформацию нити при неправильной транспортировке и хранении материала. Носитель овальной формы длиной не менее 100 мм, что позволяет укладывать нить с наименьшим количеством витков, тем самым, исключая память формы нити. Игла в носителе фиксируется без задействования острия иглы при помощи пружинного устройства. Носитель предусматривает два варианта извлечения нити: 1. С помощью пружинного устройства; 2. Иглодержателем через отверстие в нижней части носителя. Верхняя (прижимная) часть носителя позиционирует нить в одном положении, без смещения и перепутывания. | шт | 100 | 1350 | 135000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
134 | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. м.3(2/0) игла колющая 26 мм,1/2 окружн,75 см | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-фибриллярная структура обеспечивает отсутствие пластической памяти и инертность нити, минимальную реакцию тканей. Полностью исключен пилящий и режущий эффект нити. Нить имеет синий цвет. Размер нити USP 2/0 метрический размер 3, длина нити не менее 75 см . Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Тип иглы –колющая, длина 26 мм, изгиб 1/2. Шовный материал должен быть уложен в двухсоставной пластиковый носитель внутри пакета из фольги. Пластик исключает деформацию нити при неправильной транспортировке и хранении материала. Носитель овальной формы длиной не менее 100 мм, что позволяет укладывать нить с наименьшим количеством витков, тем самым, исключая память формы нити. Игла в носителе фиксируется без задействования острия иглы при помощи пружинного устройства. Носитель предусматривает два варианта извлечения нити: 1. С помощью пружинного устройства; 2. Иглодержателем через отверстие в нижней части носителя. Верхняя (прижимная) часть носителя позиционирует нить в одном положении, без смещения и перепутывания. | шт | 50 | 1350 | 67500 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
135 | Капрон м.3(2/0) с иглой 25 мм, колющая (HR)1/2 окружн | Капрон м.3(2/0) с иглой 25 мм, колющая (HR)1/2 окружн | шт | 150 | 1050 | 157500 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
136 | Монофиламентная натуральная рассасывающаяся нить м.2(4/0) 75 см, 17 мм. игла колющ.(НR)1/2 окр | Монофиламентная натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота. Имеет молочный цвет. Высокое качество полировки позволяет нити легко проходить через ткани, а также придает относительную эластичность Прогрессивная потеря прочности на разрыв происходит благодаря фагоцитозу. После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме в течение 7-8 суток. Полное рассасывание происходит за период 35-90 дней. Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина нити не менее 75 см . Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 17 мм, изгиб 1/2 | шт | 200 | 1100 | 220000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
137 | Монофиламентная натуральная рассасывающаяся нить м.3(3/0) 20мм,игла колющ.( HR),1/2 окр. | Монофиламентная натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота. Имеет молочный цвет. Высокое качество полировки позволяет нити легко проходить через ткани, а также придает относительную эластичность Прогрессивная потеря прочности на разрыв происходит благодаря фагоцитозу. После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме в течение 7-8 суток. Полное рассасывание происходит за период 35-90 дней. Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина нити не менее 75 см . Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 20 мм, изгиб 1/2 | шт | 200 | 1100 | 220000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
138 | Монофиламентная натуральная рассасывающаяся м.4 (0) 35 мм,игла колющ.(НS)1/2 окр | Монофиламентная натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота. Имеет молочный цвет. Высокое качество полировки позволяет нити легко проходить через ткани, а также придает относительную эластичность Прогрессивная потеря прочности на разрыв происходит благодаря фагоцитозу. После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме в течение 7-8 суток. Полное рассасывание происходит за период 35-90 дней. Размер нити USP 0 метрический размер 4, длина нити не менее 75 см . Атравматическая игла изготовленная из высокопрочной стали серии AISI-400 с легирующими добавками титана, молибдена, придающими повышенную антикоррозионную стойкость и сверхострую заточку иглы. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 35 мм, изгиб 1/2. | шт | 400 | 1320 | 528000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
139 | Монофиламентная натуральная рассасывающаяся м.5 (1) 40мм, игла колющ ( HS),1/2 окр. | Монофиламентная натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота. Имеет молочный цвет. Высокое качество полировки позволяет нити легко проходить через ткани, а также придает относительную эластичность Прогрессивная потеря прочности на разрыв происходит благодаря фагоцитозу. После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме в течение 7-8 суток. Полное рассасывание происходит за период 35-90 дней. Размер нити USP 1 метрический размер 5, длина нити не менее 75 см . Атравматическая игла изготовленная из высокопрочной стали серии AISI-400 с легирующими добавками титана, молибдена, придающими повышенную антикоррозионную стойкость и сверхострую заточку иглы. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 40 мм, изгиб 1/2. | шт | 50 | 1320 | 66000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
140 | Шелк хирур.м.3(2/0) с иглой НS (режущ)26мм,1/2окр (Линтекс) | Шелк хирур.м.3(2/0) с иглой НS (режущ)26мм,1/2окр (Линтекс) | шт | 1300 | 1300 | 1690000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
141 | Шелк хирур м.2(3/0) с иглой НS(режущ) 20мм,1/2 окр-(Линтекс) | Шелк хирур м.2(3/0) с иглой НS(режущ) 20мм,1/2 окр-(Линтекс) | шт | 1300 | 1300 | 1690000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
142 | Шелк хирур м.4(1) с иглой НS(режущ) 30мм,1/2 окр-(Линтекс) | Шелк хирур м.4(1) с иглой НS(режущ) 30мм,1/2 окр-(Линтекс) | шт | 700 | 1300 | 910000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
143 | PDS м.1 (5/0) 90см, игла 17мм, 1/2 окр. W9108 | PDS м.1 (5/0) 90см, игла 17мм, 1/2 окр. W9108 | шт | 100 | 900 | 90000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
144 | PDS м.2(3/0) 70см, игла 26мм,1/2 окр. W9124 | PDS м.2(3/0) 70см, игла 26мм,1/2 окр. W9124 | шт | 100 | 900 | 90000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
145 | Этибонд Эксел зелёный М 3 (2/0) 90 см, две иглы колюще-режущие 26 мм,3/8 окрW6997 | Этибонд Эксел зелёный М 3 (2/0) 90 см, две иглы колюще-режущие 26 мм,3/8 окрW6997 | шт | 72 | 6800 | 489600 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
146 | Этибонд Эксел зелёный М 2(3/0) 90 см, две иглы колюще-режущие 17 мм,1/2 окрW6936 | Этибонд Эксел зелёный М 2(3/0) 90 см, две иглы колюще-режущие 17 мм,1/2 окрW6936 | шт | 36 | 6800 | 244800 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
147 | Этибонд Эксел зелёный М 1,5 (4/0) 90 см, две иглы колюще-режущие 17 мм,1/2 окрW6935 | Этибонд Эксел зелёный М 1,5 (4/0) 90 см, две иглы колюще-режущие 17 мм,1/2 окрW6935 | шт | 24 | 6800 | 163200 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
148 | Сера для костных тканей W31С | шт | шт | 12 | 63000 | 756000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
149 | Фиксаж на 15литр | Фиксаж на 15литр | уп | 5 | 21000 | 105000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
150 | Проявитель 15 л | Проявитель 15 л | уп | 5 | 21000 | 105000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
151 | Рентген плёнка « Aqfa» NV DRYSTAR DT5B 100NIF 20х25,8х10In | Рентген плёнка « Aqfa» NV DRYSTAR DT5B 100NIF 20х25,8х10In | упак | 5 | 52000 | 260000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
152 | Индикатор химический для контроля возд.стерилиз внутри и снаружи упаковок на 180 градусов (№1000) | Индикатор химический для контроля возд.стерилиз внутри и снаружи упаковок на 180 градусов (№1000) | уп | 15 | 12400 | 186000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
153 | Индикаторы паровой стерилизации -132/20-1 (1000шт) (основной) | Индикаторы паровой стерилизации -132/20-1 (1000шт) (основной) | уп | 10 | 5200 | 52000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
154 | Индикатор паровой стерилизации внутренний 132/20-02 № 500 | Индикатор паровой стерилизации внутренний 132/20-02 № 500 | уп | 30 | 7500 | 225000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
155 | Азопирам для предстерилизационного контроля | Азопирам для предстерилизационного контроля | уп | 10 | 6500 | 65000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
156 | Аппарат Боброва | Аппарат Боброва | шт | 20 | 38000 | 760000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
157 | Для электрофореза: прокладки с углегредитной тканевой для воротниковой зоны | Для электрофореза: прокладки с углегредитной тканевой для воротниковой зоны | шт | 3 | 12400 | 37200 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
158 | Для электрофореза: маска для лица Бергонье | Для электрофореза: маска для лица Бергонье | шт | 3 | 9200 | 27600 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
159 | Для электрофореза: для уха У-образные | Для электрофореза: для уха У-образные | шт | 3 | 5700 | 17100 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
160 | Для электрофореза: прокладки размер 20х15,40х30,50х40,15х10,8х4,4х2 | Для электрофореза: прокладки размер 20х15,40х30,50х40,15х10,8х4,4х2 | шт | 10 | 3500 | 35000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
161 | Для электрофореза: свинцовые пластинки | Для электрофореза: свинцовые пластинки | шт | 10 | 14300 | 143000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
162 | Расходный набор для системы анализа пота неонатальной диагностике NANODUCT | Расходный набор для системы анализа пота неонатальной диагностике NANODUCT | набор | 2 | 290000 | 580000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
163 | Перитонеальный катетер педиатрический 42 см | Перитонеальный катетер педиатрический 42 см | шт | 20 | 510 | 10200 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
164 | Перитонеальный катетер педиатрический 31 см | Перитонеальный катетер педиатрический 31 см | шт | 20 | 510 | 10200 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
165 | Перитонеальный катетер педиатрический 63см | Перитонеальный катетер педиатрический 57 см | шт | 10 | 510 | 5100 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
166 | Тест-полоска Uriners H-10 для анализаторов мочи№100 | Тест-полоска Uriners H-10 для анализаторов мочи№100 | упак | 130 | 31600 | 4108000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
167 | Камера Горяева 4х- камерная для подсчёта форменных элементов крови,из монолитного стекла | Камера Горяева 4х- камерная для подсчёта форменных элементов крови,из монолитного стекла | шт | 5 | 8000 | 40000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
168 | Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости- СМЖ | Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости- СМЖ | шт | 2 | 48000 | 96000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
169 | Пипетка(капилляр) стеклянная со шкалой Панченкова к СОЭ-метру | Пипетка(капилляр) стеклянная со шкалой Панченкова к СОЭ-метру | шт | 500 | 390 | 195000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
170 | Секундомер СОПпр-2а-3-000 механический, однокнопочный, однострелочный, третьего класса точности | Секундомер СОПпр-2а-3-000 механический, однокнопочный, однострелочный, третьего класса точности | шт | 2 | 7600 | 15200 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
171 | Тонометр с фонендоскопом детский | Тонометр с фонендоскопом детский | шт | 10 | 9600 | 96000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
172 | Тонометр взрослый с фонендоскопом | Тонометр взрослый с фонендоскопом | шт | 5 | 8700 | 43500 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
173 | Браслет идентификационный(госпитальная бирка) нестерильный ,цвет синий 24 см | Браслет идентификационный(госпитальная бирка) нестерильный ,цвет синий 24 см | шт | 5000 | 85 | 425000 | в течение 2025 г. по заявке Заказчика, не позднее 15 календарных дней. | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №50
108325520
Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования 20. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие регистрации лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения). При этом, регистрация подтверждается копией действующего документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью экспертной организации либо нотариально засвидетельствованной копией разрешения уполномоченного органа на ввоз и применение на территории Республики Казахстан. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках. При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения до истечения срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо представить документы, подтверждающие наличие заявленного количества, срок годности и порядок их хранения, предусмотренный настоящими Правилами; 2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом; 3) маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;. 4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 5) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 8) переходящие остатки товара единого дистрибьютора поставляются заказчику по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности; 9) медицинские иммунобиологические препараты имеют достоверные данные об опыте клинического применения в пострегистрационный период в Республике Казахстан и (или) странах-членах Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов для человека (странах регионов ICH); 10) биосимиляры должны иметь данные, подтверждающие схожесть и (или)идентичность их по качеству, безопасности, эффективности и иммуногенности в сравнительных исследованиях с оригинальным биологическим лекарственным препаратом, подтвержденные экспертной организацией; 11) наличие зарегистрированных цен лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением орфанных лекарственных средств.